## DuAn_HighVoltage_Switch_V3
Line # | Name | Description | Designator | Quantity | PN | Footprint
| Header2 | Connector 2 | J1 | 1 |  | XH2.54-2-DIP
| Header4 | Connector 4 | J2 | 1 |  | XH2.54-4-DIP
| JP3x2 | 5-534206-3 | JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP7 | 6 |  | JP3-C2T
| JP5x2 | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | JP6 | 1 |  | JP5-C2T
| 1N5819W | 1N5819W | D2A, D2B, D2C, D2D, D2E, D2F, D2G, D2H, D5A, D5B, D5C, D5D, D5E, D5F, D5G, D5H, D10A, D10B | 18 | 1N5819W | DIO-SMD-123
| 10uF/25V | 0603W106M250XD | C1A, C1B, C1C, C1D, C1E, C1F, C1G, C1H, C7, C9, C13A, C13B, C14A, C14B, C15A, C15B | 16 | 0603W106M250XD | CN-SMD-0603
| 73096-BLACK | Banana connector | CN9 | 1 | 73096-2-BLACK | 73096-0-BLACK
| 73096-RED | Banana connector | CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CN8 | 8 | 73096-2-RED | 73096-2-RED
| 100nF/25V | CL10B104KA8NNNC | C2A, C2B, C2C, C2D, C2E, C2F, C2G, C2H, C4, C5, C6, C8, C10, C11, C12A, C12B, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28 | 25 | CL10B104KA8NNNC | CN-SMD-0603
| 12pF | CL10C120JB81PNC | C18, C19 | 2 | CL10C120JB81PNC | CN-SMD-0603
| ECS-80-8-33Q-ADS | ECS-80-8-33Q-ADS | X1 | 1 | ECS-80-8-33Q-ADS | XT4-16.000MHz-4_V
| OPTO | EL3H7(B)(TA)-VG | U6 | 1 | EL3H7(B)(TA)-VG | EL3H7
| 3K/1% | ERA-3AEB302V | R10, R12 | 2 | ERA-3AEB302V | RES-SMD-0603
| 22R/1% | ERJ-3EKF22R0V | R11, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R45, R46 | 16 | ERJ-3EKF22R0V | RES-SMD-0603
| 1k/1% | ERJ-3EKF1001V | R21, R29A, R29B, R31A, R31B, R35A, R35B, R36 | 8 | ERJ-3EKF1001V | RES-SMD-0603
| 10k/1% | ERJ-3EKF1002V | R7, R33A, R33B, R43 | 4 | ERJ-3EKF1002V | RES-SMD-0603
| 120R/1% | ERJ-3EKF1200V | R1A, R1B, R1C, R1D, R1E, R1F, R1G, R1H, R2A, R2B, R2C, R2D, R2E, R2F, R2G, R2H, R3A, R3B, R3C, R3D, R3E, R3F, R3G, R3H, R4A, R4B, R4C, R4D, R4E, R4F, R4G, R4H, R5A, R5B, R5C, R5D, R5E, R5F, R5G, R5H, R6A, R6B, R6C, R6D, R6E, R6F, R6G, R6H, R30A, R30B, R32A, R32B, R34A, R34B | 54 | ERJ-3EKF1200V | RES-SMD-0603
| 2k2/1% | ERJ-3EKF2201V | R28A, R28B | 2 | ERJ-3EKF2201V | RES-SMD-0603
| 47k/1% | ERJ-3EKF4702V | R8, R9 | 2 | ERJ-3EKF4702V | RES-SMD-0603
| 5k1/1% | ERJ-3EKF5101V | R37, R38, R44 | 3 | ERJ-3EKF5101V | RES-SMD-0603
| INA229 | INA229 85-V, 20-Bit, Ultra-Precise Power/Energy/Charge Monitor With SPI Interface | U2 | 1 | INA229AIDGSR | VSSOP10
| IPD60R180CM8XTMA1 | IPD60R180CM8XTMA1 | Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1E, Q1F, Q1G, Q1H, Q2A, Q2B, Q2C, Q2D, Q2E, Q2F, Q2G, Q2H, Q4A, Q4B, Q5A, Q5B | 20 | IPD60R180CM8XTMA1 | TO252-123
| IPN60R360P7SATMA1 | IPN60R360P7SATMA1 | Q6A, Q6B, Q7A, Q7B | 4 | IPN60R360P7SATMA1 | SOT223-3
| IR2101STRPBF | IR2101STRPBF | U1A, U1B, U1C, U1D, U1E, U1F, U1G, U1H, U5A, U5B | 10 | IR2101STRPBF, [NoParam] | SO8
| IS66WVS8M8FBLL | 64Mb SerialRAM 1.8V/3.0V, 104MHZ, SPI & QPI PROTOCOL | U4 | 1 | IS66WVS8M8FBLL | SO8
| MMBT2222A | MMBT2222A | Q3, Q8A, Q8B | 3 | MMBT2222A | SOT23-132
| 14mR/1% | MSMA2010R0140FDM | R16 | 1 | MSMA2010R0140FDM | RES-SMD-2010-SHUNT
| STM32F405RGT6 | High-performance foundation line, ARM Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte Flash, 168 MHz CPU, ART Accelerator | U7 | 1 | STM32F405RGT6 | LQFP64
| 47uF/16V | TCNT476M016R0200 | C3A, C3B, C3C, C3D, C3E, C3F, C3G, C3H, C16A, C16B, C17A, C17B | 12 | TCNT476M016R0200 | Tantalum 1210
| LM1117-3.3V | TLV1117-33IDCYR | U3 | 1 | TLV1117-33IDCYR | SOT223
| VS-3EMU06-M3/5AT | VS-3EMU06-M3/5AT | D1A, D1B, D1C, D1D, D1E, D1F, D1G, D1H, D3A, D3B, D3C, D3D, D3E, D3F, D3G, D3H, D4A, D4B, D4C, D4D, D4E, D4F, D4G, D4H, D6A, D6B, D7A, D7B, D8A, D8B, D9A, D9B | 32 | VS-3EMU06-M3/5AT | DIO-SMD-A